461202, п. Новосергиевка Оренбургская обл. ул. К.Маркса, 4

ИНН 5636002980, КПП 563601001, ОАО «Новосергиевский механический завод»,

БИК 045354886, р\с 40702810900000003019, к\с 30101810700000000886

ОИКБ «РУСЬ» (ООО) г. Оренбург

Тел\Факс (353-39) 2-69-28; 2-69-29

# E-mail: n_nmz@mail.ru, nmz2008@yandex.ru

Сайт  www.orenburg-nmz.ru

Для подготовки коммерческого предложения просим Вас заполнить наш опросной лист и выслать его на наш адрес.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

На изготовление и поставку водогрейной блочной котельной КБТа «Яик»

| 1.Наименование и адрес отапливаемого объекта |  |
| --- | --- |
| 2.Отапливаемый объем каждого здания, м3 |  |
| 3.Тепловая мощность котельной, МВт (Гкал/ч) |  |
| - в том числе на отопление |  |
| - на горячее водоснабжение (max) |  |
| - на вентиляцию |  |
| 4.Тип котельной (модульная, крышная, пристроенная, реконструкция и т.п.) |  |
| 5.Основное топливо |  |
| 6.Резервное топливо |  |
| 7.Давление газа в транзитном газопроводе, МПа | Min (__________) | Max (__________) |
| 8.Необходимость установки ГРПШ в котельной | Да (______) | Нет (______) |
| 9.Водоподготовка (химическая, магнитная, иное указать) |  |
| 10.Давление исходной воды, МПа |  |
| 11.Анализ исходной воды прилагается | Да (______) | Нет (______) |
| 12.Потребность в узле учета расхода газа (счетчик, корректор по t, по Р) |  |
| 13.Поагрегатный учет расхода газа | Да (______) | Нет (______) |
| 14.Необходимость теплосчетчика | Да (______) | Нет (______) |
| 15.Необходимость счетчика горячей воды | Да (______) | Нет (______) |
| 16.Необходимость счетчика исходной воды | Да (______) | Нет (______) |
| 17.Производитель горелок (нужное подчеркнуть) | Россия, Италия, Германия |
| 18.Требование к регулированию температуры теплоносителя (полуавтоматическое, автоматическое по температуре наружного воздуха) |  |
| 19.Потери напора в теплотрассе у потребителя, м.в.ст. (МПа) |  |
| 20.Максимальная температура теплоносителя – °С |  |
| 21.Тип обслуживания котельной (автоматизированная с выводом сигнализации на диспетчерский пункт, с обслуживающим персоналом с бытовым помещением, беспроводная связь GSM, вывод сигнала на ПК.) |  |
| 22.Система (установка промежуточных теплообменных аппаратов на систему отопления) | одноконтурная | двухконтурная |
| 23.Необходимость поставки дымовой трубы | Да (______) | Нет (______) |
| 24.Укажите тип дымовой трубы (самонесущая на ферме, на растяжках, другие.) |  |
| 25.Толщина стен сэндвич панелей (нужное подчеркнуть), мм | 60 80 |
| 26.Необходимость установки частотного преобразователя циркуляционных насосов | Да (______) | Нет (______) |
| 27. Необходимость установки АВР (автоматический ввод резерва ) источника электроснабжения. | Да (______) | Нет (______) |
| 28. Технические условия газовой службы, Госэнергонадзора на проектирование (прилагается №) |  |
| 29.План привязки котельной к инженерным коммуникациям. |  |
| 30.Необходимость проведения: - шефмонтажа; - пусконаладочных работ; | Да (______) Нет (______) Да (______) Нет (______) |
| 31.Способ доставки | Заказчик ( ) Изготовитель ( ) |

Дополнительные условия Заказчика:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик:  _____________________________________

Тел._____________     Факс_________________   E-mail__________________________________

Web-адрес__________________________  Почтовый адрес_______________________________

# Text boxes

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"