461202, п. Новосергиевка Оренбургская обл. ул. К.Маркса, 4

ИНН 5636002980, КПП 563601001, АО «Новосергиевский механический завод»,

БИК 045354886, р\с 40702810900000003019, к\с 30101810700000000886

ОИКБ «РУСЬ» (ООО) г. Оренбург

Тел\Факс (353-39) 2-69-28; 2-69-29

# E-mail: n_nmz@mail.ru, nmz2008@yandex.ru

Сайт  www.orenburg-nmz.ru

Для подготовки коммерческого предложения просим Вас заполнить наш опросной лист и выслать его на наш адрес.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

На изготовление и поставку котла наружного размещения

Заказчик: ______________________________________________________________________

(полное наименование)

Адрес:    ________________________________________________________________________

Код/телефон/факс: _______________________________________________________________

Контактное лицо :  _______________________________________________________________

1. Теплопроизводительность котла (общая) , кВт/ч (Гкал/ч)________.

2. Наличие горячего водоснабжения (ГВС)  ( - да, ( - нет.

2.1  Если да, указать пеплопроизводительность теплообменника кВт/ч  (л/ч) _____________.

3. Площадь /объем отапливаемых помещений: м2  /м3_____________.

4. Давление газа в транзитном газопроводе  min ___ кПа, max ___ кПа.

5. Требования к автоматизации котла      - электрозависимая  (,  не электрозависимая  (

6. Наличие диспетчеризации      ( - нет.

( - сотовая связь (канал gsm)

7. Необходимость установки узла учета газа     да (, нет (.

8. Необходимость установки циркуляционных насосов    да (, нет (.

9. Необходимость дымовой трубы   ( - да, ( - нет.

9.1  Дымовая труба стандартная L=5m. ( - да.

9.2  Дымовая труба самонесущая L=8m. ( - да.

9.3  Дымовая труба, выполненная по индивидуальному проекту  ( - да

10. Необходимость установки сбросного, аварийного клапана     - да,     - нет.

11. Срок поставки котла _________________.

12. Доставка котла до места назначения. Транспортом заказчика (, транспортом изготовителя (

13. Дополнительные требования заказчика: _____________________________________________ ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________          __________________                ________________                ____________

Должность                                            Подпись                                                            Ф. И. О.                                                         Дата

М. П.

# Text boxes

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"